大庆市第五医院二部住院部消防防火卷帘门联动功能项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2023036

项目名称：大庆市第五医院二部住院部消防防火卷帘门联动功能项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：60000（人民币）/年（含税）；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2023年12月21日至2023年12月25日止

服务期限：服务期限共一年。

服务地点：大庆市第五医院二部。

服务需求：大庆市第五医院二部住院部消防防火卷帘门联动功能

项目要求：

医院二部住院部消防防火卷帘门实现联动功能需进行下列施工：

1、增加输入输出模块 14套

2、增加温感探测器 7套

3、安装调试联动编程1项

4、报警主机密码解密 1项（消防报警主机为秦皇岛富通（现已停产），报警主机调试密码被更改无法进行编程及调试，需解密否则无法进行联动）

5、模块安装7套

6、卷帘门联动调试 7套

7、管线、线路敷设 7项

8、卷帘门及卷帘控制箱维修 7套

9、其他附属（含7台电机维修等）设备及与卷帘门联动相关线路正常工作，保证卷帘门实现与主机联动功能正常。

二、投标人要求：

1.提供参与本项目投标供应商有效的营业执照,否则投标无效。

2.具有专业消防施工资质,否则投标无效。

3.供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书以及法定代表人及授权代表身份证复印件(加盖公章)。

4.不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

5.在政府采购近三年内无经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题。

6.投标文件包含项目：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照（或三证合一） |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 组织机构代码证 |
| 4 |  | 开户许可证 |
| 5 |  | 法人身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 |  | 法人授权书 |
| 8 | 具有专业消防施工资质，加盖投标公司公章。 |  |
| 9 | 投标报价明细 |  |

注：以上材料必须提供，并加盖投标公司公章，否则投标无效。

8.投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 单位 | 投标报价 总价，元（人民币）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆市第五医院二部住院部消防防火卷帘门联动功能项目 | 二部 | 项 |  |  |

投标报价表

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

三、付款方式

审计合格后结算，提供正规增值税普通发票。

四、投标说明

1.投标书标明页码目录，应包含投标方的合法证明文件及有关资质证明材料等，装订方式为胶装。

2.投标书中应包含投标方详细的服务质量保证承诺，承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

3.投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位公章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，一正本四副本。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

4.标书封面应有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（与招标公告中的采购项目名城及序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

（4）投标日期。

5.投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。

6.中标方所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市第五医院的所有损失。

7. 在开标现场，投标公司必须满足3个及以上公司，否则，该项目废标。

五、报名时间地点

1.报名时间：投标人于2023年12月25日14时前，至大庆市第五医院二部后勤服务站递交公司资质原件，审核通过后准许报名。

2.开标时间：2023年12月26日14时(如有变化电话通知)

3.开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

六、联系方式

联系人：彭伟权      电话：13019080166

七、接到中标通知后，三日内到医院后勤服务站签订合同。