
大庆市第五医院电梯维护保养服务项目招标公告

一、项目基本情况
项目编号: 2025039
项目名称:大庆市第五医院电梯维护保养服务项目

采购类型:竞争性谈判

预算金额:11万元人民币（投标报价超出预算价格的投标无效。）

服务期限：一年
公告期限：2025年11月3日至2025年11月5日止
电梯维保明细：见下表

	序号
	服务内容
	品牌规 格
	单位
	数量
	投用日期
	设备地点

	1
	医用电梯
	东芝CV60 7/7
	部
	3
	1997
	乙烯二部

	2
	医用电梯
	米高7/7
	部
	2
	2009
	乙烯二部

	3
	医用电梯
	三菱5/5
	部
	3
	2010
	乙烯二部

	4
	自动扶梯
	三菱
	部
	6
	2010
	乙烯二部

	
	合计
	部
	14
	
	


二、电梯维护保养服务要求:

1、保证电梯安全运行。

2.、在保证电梯安全运行的前提下，降低电梯的维护保养成本。

3、日常维护保养应遵守的标准：

（1）电梯使用管理与维修保养规则。

（2）黑龙江省电梯安全监督办法。

（3）执行电梯维修规范GB50182-2002,GB7588-2003,GB16899-1997。

（4）电梯安装使用维护说明书。

（5）履行维保合同。

4、要求维护保养驻点服务，驻点服务人员不少于2人标准配备，并提供驻点服务人员姓名、联系方式并提供他们有效的特种作业人员资格证复印件（加盖单位公章）。

5、必须提供24小时应急响应服务，且能在接到故障报警后20分钟内到达维修现场。并能以最快时间排除故障，对电梯困人事故，要求在20分钟到达现场,30分钟内把乘客从轿厢救出，对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内修复投入使用。（如电梯发生困人时，由于维保单位营救不及时发生的一切后果由维保单位负责，我方并对维保单进行考核处罚）。

6、电梯维修保养过程中如有零部件损坏，维保单位负责提供正规厂家合格配件。由于地震、火灾、跑水、人为因素造成的电梯损坏或配件价格超过七千元（含七千元）以上，由医院负责购买配件，维保单位负责免费安装维修。七千元以下电梯维修所需要的物资由维保单位负责。

7、每台电梯每月至少维保2次，电梯机房及电梯井道卫生每月至少清理2次，由于我单位电梯过于老旧，维保周期严格按照维保计划实行并做好相关维保记录。

8、维保单位负责办理全院17部电梯年检相关手续及接送检验人员，保证电梯年检通过，年检费用由维保单位负责交付，并取回电梯检验合格证。

9、维保单位负责大庆市市场监督管理局及龙凤区市场监督管理局要求制作的各类宣传制品。

10、维保单位负责监视电梯运行状态，如发现异常应及时通知院方，应配合院方组织的一切与电梯相关的工作，并提供电梯技术支持。

11、因电梯使用不当引发的电梯故障停梯，维保单位应尽维修责任，尽快恢复电梯正常运行。

12、由于维保单位不当或失误造成的电梯损坏及由此产生人身伤害陪偿，电梯维修费用等由维保单位承担。

13、维保人员必须遵守医院的管理制度，服从医院相关专业人员管理。

14、维保人员在我院区域内受到任何财产与人身伤害由维保单位负责。

15、电梯导轨润滑油由维保单位负责。

三、本项目资格要求

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执照、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标供应商B级或B级以上资质证书。

3、提供近一年内维保合同（现场携带合同原件，标书内附：合同中证明维保电梯数量内页复印件加盖单位公章。）
4、在开标现场，投标供应商必须满足3家及以上，否则，该项目废标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

四、报名时间及地点
投标人于2025年11月5日16 时前到大庆市第五医院二部招采办递交公司资质复印件（加盖单位公章）报名，并对本项目内容进行现场勘查,未进行现场勘察的不接受报名。
联 系 人 ：吕嘉诚 
电    话：0459-6705858 
五、投标文件格式
1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。）。

2、标书要求：一本正本、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。（正本彩印）

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

 (4)投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目：
	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	供应商资质
	企业法人营业执照（三证合一）

	2
	
	供应商资质证书

	3
	
	开户许可证

	4
	
	法人代表身份证复印件

	5
	
	法人代表授权书

	6
	
	投标代表身份证复印件

	7
	电梯特种作业人员证书（提供电梯特种作业人员参加社保证明，和社保服务大厅证明，两者相符，加盖单位公章，院方将对信息进行核查，如提供虚假信息取消投标资格。）

	8
	维修保养服务方案:1、电梯设备保养及检修方案。2、电梯设备巡检方案。3、电梯设备资料管理。4、电梯设备维修质量保证措施。5、突发事件应急抢修处理方案。6、安全文明施工措施。

	9
	电梯维护保养服务承诺

	10
	近一年内维保合同（现场携带合同原件，标书内附：合同中证明维保电梯数量内页复印件加盖单位公章。）

	11
	报价单


6、报价单
报 价 单
投标单位名称（加盖公章）：                      时间：   年   月   日

	序号
	项目名称
	报价
	备注

	1
	大庆市第五医院电梯维护保养服务项目
	
	


六、开标与评标

1、开标时间：2025年11 月11日14 时（如有变化另行通知）
2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室
3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1）投标文件未密封和未加盖投标人公章的。
（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。
（3）超过截止时间未送达投标文件的。
（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

5、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

七、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。
2、能提供最合理的投标报价。
3、服务承诺及具体服务保证措施。
4、质量承诺及具体质量保证措施。
5、投标报价最低者推荐为中标供应商。
八、质疑答复
1、投标方可在现场提出质疑问题。
2、技术方面问题由评委答复。
公平性问题由纪检答复。
4、不允许投标方查看院方任何资料。
九、违约责任
1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。并承担由于服务质量问题而产生的一切费用。
2、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。

3、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。
4、如有恶意中标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办。
十、接到中标通知后，三日内到医院后勤科签订合同。


