大庆市第五医院云影像技术服务采购项目招标公告

大庆市第五医院拟对“云影像技术服务采购项目”进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1.项目编号: 2026025

2.项目名称: 大庆市第五医院云影像技术服务采购项目

3.采购方式:院内竞争性谈判

4.预算金额：40万元（人民币肆拾万元整）

5.采购需求：为大庆市第五医院提供“云影像”技术服务。本服务需将医学影像通过数字存储与传输方式进行查看、阅览，以替代传统胶片阅览方式。具体详见采购文件第二章“技术指标及服务要求”。

6.合同履行期限： 一年（自合同签订之日起计算）。

7.结算方式： 据实结算，按实际发生人次计算。全年结算总金额不超过40万元。

二、供应商资质要求

以下条款为必须满足条件，在标书中体现，否则予以废标：

1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。

2、提供有效的税务登记证。

3、需提供参与投标供应商的有效的经营许可证复印件加盖公章。

4、法定代表人及授权代表身份证明（身份证正反面复印件）加盖公章。

5、法定代表人授权书（法定代表人签字并加盖公章）。

6、本项目不接受电话报名。

7、不接受联合体参与投标。

8、单位负责人为同一人或者存在直接、间接控股、关联管理关系的不同供应商，只能有一家参加同一项目下的采购活动。

9.未被列入失信被执行人期间、政府采购严重违法行为记录名单（投标人提供信用中国和中国政府采购网查询截图）。

10.提供参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明。

12.具备根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力。

13.系统运维响应时效承诺（≤2小时响应，具体详见采购文件第二章）。

三、采购文件的获取

1.公告时间： 2026年9月22日——9月24日

2.获取方式： 凡有意参加投标者，大庆市第五医院官网获取采购文件。

3.采购文件售价： 0元。

四、响应文件的递交

1.递交方式： 现场递交（以采购文件要求为准）。

2.递交截止时间： 开标时间前30分钟。

3.递交地点：大庆市第五医院办公楼二楼会议室。

五、报名须知

1.中标价格为税后价格。

2.报名时间：2026年9月22日-2026年9月24日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

3.报名方式：大庆市第五医院办公楼一楼111室现场报名。

4.资质审核科室：大庆市第五医院招采办公室。

5.开标时间及地点：2026年9月29日14:00（如有更改另行通知。）

6.投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

7.评审方法： 最低价成交法。

8.谈判程序：

（1）谈判小组对供应商响应文件进行资格审查和符合性审查；

（2）与通过审查的供应商分别进行谈判，可要求就服务方案、技术响应等进行澄清；

（3）谈判结束后，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

（4） 最后报价单价不得超过最高限价，超出者作废标处理；

（5）按最后报价由低到高排序，报价最低的供应商为成交供应商；

（6）若出现两家及以上供应商最后报价相同且均为最低价的情况，要求报价相同的供应商再次报价，直至确定唯一最低价。

六、其他事项

本项目采购文件发出后，如有变更（如：变更公告、澄清或修改公告、有关问题答复、质疑答复等相关文件），将在大庆市第五医院官网告知所有参与本项目的投标人，投标人应主动登录、自行查看。所有投标人均有义务定期登录上述渠道获取相关信息，采购人发布在上述渠道的更正公告和变更公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人及时关注。

由于投标人未及时下载采购文件或未能在投标截止时间递交响应文件而产生的全部影响和后果由投标人自行承担。

七、联系方式

采购人名称： 大庆市第五医院

地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街122号

电话： 0459-6705858

附件：采购文件

大庆市第五医院

2026年9月21日

附件:

大庆市第五医院云影像技术服务采购项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：2026025

项目名称： 大庆市第五医院云影像技术服务采购项目
采 购 人： 大庆市第五医院
编制日期： 2026年9月17日

第一章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：大庆市第五医院；地址：大庆市龙凤区兴化北街122号；电话：0459-6705858、13555501491 |
| 2 | 项目名称 | 大庆市第五医院云影像技术服务采购项目 |
| 3 | 项目编号 | 2026025 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 项目预算 | 40万元（人民币肆拾万元整），据实结算，最终结算总金额不得超过预算金额 |
| 7 | 最高限价（单价） | CT/MR不超过10.4元/人次；DR/CR不超过6.39元/人次 |
| 8 | 服务期限 | 一年（原服务合同于今年9月30日到期，新服务须无缝衔接） |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见本文件第一章“供应商资格要求” |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 响应文件有效期 | 自递交截止之日起90日历天 |
| 12 | 保证金 | 不收取 |
| 13 | 保证金缴纳形式 | / |
| 14 | 保证金退还 | / |
| 15 | 响应文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 开标时间前30分钟 |
| 17 | 谈判时间 | 另行通知 |
| 18 | 谈判地点 | 大庆市第五医院办公楼二楼会议室 |
| 19 | 评审方法 | 最低价成交 |
| 20 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 21 | 成交结果公告 | 公告期限3个工作日，在大庆市第五医院官网发布 |
| 22 | 履约保证金 | 不收取 |
| 23 | 合同签订 | 成交通知书发出之日起30日内签订合同 |

二、说明

1. 适用范围
本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所叙述的采购项目。

2. 定义

“采购人”：指大庆市第五医院。

“供应商”：指响应本谈判文件、参加谈判的法人、其他组织或自然人。

“成交供应商”：指经谈判小组评审，被确定为最终成交的供应商。

3. 合格的供应商
合格供应商应满足本文件第一章“供应商资格要求”中规定的全部条件。

4. 谈判费用
无论谈判结果如何，供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的全部费用。

三、竞争性谈判文件的构成

谈判文件由下述部分组成：

1.竞争性谈判公告

2.供应商须知

3.技术指标及服务要求

4.谈判程序及评定成交标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.附件

四、谈判文件的澄清与修改

供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

供应商对谈判文件有异议的，应在递交响应文件截止时间前以书面形式向采购人提出，采购人将在收到异议后1日内予以答复。

采购人可对谈判文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在递交响应文件截止时间1个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。

澄清或修改的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

五、响应文件的编制

1. 响应文件的组成

供应商应按照本文件第五章“响应文件格式”的要求编制响应文件，包括但不于：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）资格证明文件

（5）技术偏离表

（6）服务方案

（7）其他材料

2. 报价要求

本项目按单价报价，供应商须分别对CT/MR和DR/CR的服务单价进行报价。

CT/MR单价不得超过10.4元/人次；DR/CR单价不得超过6.39元/人次，超出者作无效响应处理。

报价应包含成本、人工、税金、售后服务、系统对接等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

3. 响应文件的签署

响应文件正本和副本均需加盖供应商公章，并由法定代表人或授权代表签字。

授权代表签字的，须附法定代表人授权委托书。

4. 响应文件的密封与标记

响应文件应密封包装，封口处加盖供应商公章。

六、响应文件的递交

1. 递交截止时间

供应商应在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件将被拒收。

- 2.响应文件的补充、修改或撤回

- 供应商在递交截止时间前，可以书面形式补充、修改或撤回已递交的响应文件。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

七、谈判

- 1. 谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

- 2.资格审查与符合性审查

谈判小组对供应商响应文件进行资格审查和符合性审查。未实质性响应谈判文件要求的响应文件按无效处理，谈判小组将告知有关供应商。

- 谈判方式

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 实质性变动

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

八、确定成交供应商

- 1. 评审方法：最低价成交法

- 谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

- 2. 最低报价的确定

- 最后报价最低的供应商为成交供应商。

若出现两家及以上供应商最后报价相同且均为最低价的情况，要求报价相同的供应商再次报价，直至确定唯一最低价。

- 成交结果公告

成交供应商确定后在大庆市第五医院官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

- 4. 成交通知书
成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

九、合同授予

- 1. 合同签订

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

- 2. 合同主要条款
详见本文件第四章“合同主要条款”。

- 3. 拒签合同的处理

- 拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并记录在医院供应商黑名单，5年内不得参加医院任何采购项目。

- .

- 第二章 技术指标及服务要求

一、项目背景

- 大庆市第五医院“云影像”技术服务将于今年9月30日到期，现采购下一年度技术服务，以实现医学影像通过数字存储与传输方式查看阅览，替代传统胶片阅览方式。

二、服务内容

- 本项目为大庆市第五医院提供“云影像”技术服务，将医学影像通过数字存储与传输方式进行查看阅览，替代传统胶片阅览方式。服务按实际发生人次计费。

- 三、技术指标要求

- 供应商提供的云影像系统须满足以下技术指标：

| 序号 | 要求简述 |
| --- | --- |
| 1 | 投标产品应全面支持 DICOM3.0 标准 |
| 2 | 投标产品应全面遵从 HL7 医疗服务信息网络通讯协议 |
| 3 | 系统设计采用 B/S 架构 |
| 4 | 系统应实现 7×24 小时的连续运行 |
| 5 | 该平台建设须采用符合国家、行业有关政策要求。 |
| 6 | 支持用户注册、实名认证、账户管理功能。 |
| 7 | 支持用户信息设置(用户基本信息修改、设置)。 |
| 8 | 支持诊断申请、接收、回传功能。 |
| 9 | 支持锁定报告功能。院内书写报告时， 云 PACS 自动锁定，其他医生不能 在云上书写。 |
| 10 | 支持通过手机、 PAD、电脑，远程写报告。 |
| 11 | 支持原始影像数据及报告的归档排列 |
| 12 | 支持以翻页、播放方式浏览病人原始影像数据，播放时支持设置帧率、 起始点和终止点 |
| 13 | 支持图像常用快捷操作工具。 |
| 14 | 支持显示或隐藏图像相关信息。 |
| 15 | 支持多种挂片布局。 |
| 16 | 支持在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像 不同步此操作。 |
| 17 | 支持图像窗口重置。 |
| 18 | 支持业务统计、筛选功能。 |
| 19 | 支持影像、报告传输。 |
| 20 | 支持影像云平台业务数据回写院内 PACS。 |
| 21 | 支持检查影像、报告质控功能。 |
| 22 | 支持影像数据存储、归档、管理。 |
| 23 | 支持患者信息识别、数据回溯技术。 |
| 24 | 支持数据转换、处理、集成、共享。 |
| 25 | 支持数字影像文件无损压缩处理。 |
| 26 | 支持检查数据质量监控。 |
| 27 | 支持通过 DICOM 标准方式采集 PACS 系统产生的检查数据功能。 |
| 28 | 支持将 PACS 系统中非 DICOM 标准设备产生的数据转换为DICOM 标准数据 处理。 |
| 29 | 支持图文报告图片接收、识别、打印模块。 |
| 30 | 支持一键分享功能模块。 |
| 31 | 支持数字影像扫一扫功能模块。 |
| 32 | 支持扫一扫隐私管理功能模块。 |
| 33 | 支持具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及 服务。 |
| 34 | 支持具备云存储应用服务器软件系统，实现原始 DICOM 影像及报告的云 端管理应用。 |
| 35 | 支持提供基于云存储的移动端应用浏览服务。 |
| 36 | 支持提供通过二维码关联病人影像、各类检查报告、 DICOM 影像的移动端 浏览。 |
| 37 | 支持提供病人报告短信提醒服务， 提供短信链接方式实现病人原始 DICOM 影像数据及报告的浏览。 |
| 38 | 支持 DICOM 文件下载功能：支持 DICOM 文件下载功能，可以将调阅的影 像信息以 DICOM 格式进行保存下载。 |
| 39 | 支持同一患者历史检查记录可见。 |
| 40 | 支持患者分享自己的原始影像信息，分享时进行加密、匿名化、有效时 限设置。 |
| 41 | 支持患者移动端报告关键词解读功能 |
| 42 | 支持 Anti-DDoS 流量清洗服务模块、 Web 防火墙服务模块、云监控服务和 统一用户认证服务。 |
| 43 | 支持 KMS 密钥管理模块。 |
| 44 | 支持身份识别模块。 |
| 45 | 支持存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。 |
| 46 | 支持实时获取数据上行到影像云归档情况；检查业务详细概述，不同时 间段产生的数据情况展示功能。 |
| 47 | 支持能够实时查看到所有服务的运行状态、异常情况、硬件服务器情况、 数据库性能等内容。 |
| 48 | 支持当出现运行异常并且达到设计的严重级别时，能够以短信形式自动 发出报警信息。 |
| 49 | 支持按不同安全级别实现不同用户的权限分级管理。 |

四、服务要求

1. 数据安全要求

（1）系统须通过信息系统安全等级保护备案（三级及以上）。

（2）支持对DICOM影像数据实行加密与脱密处理，避免数据泄露。

（3）具备Anti-DDos流量清洗、Web防火墙、云监控和统一用户认证等安全机制。

（4）支持存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。

2. 系统对接要求

（1）须与医院现有PACS、HIS系统无缝对接，支持通过DICOM标准方式采集PACS系统产生的检查数据。

（2）支持影像云平台业务数据回写院内PACS。

（3）系统故障时本地PACS仍可调阅近期检查。

3. 运维响应要求

（1）系统故障报修后2小时内响应。

（2）如远程维护无法解决，24小时内提出解决方案。

（3）确需现场维护的，48小时内派遣工程师上门服务。

4. 培训要求
成交供应商须为医院相关人员提供操作培训，确保相关人员能熟练使用系统。

五、商务要求

1. 服务期限
一年（自合同签订之日起计算）。

2. 结算方式
据实结算。结算公式：结算金额 = CT/MR检查人次 × 成交单价 + DR/CR检查人次 × 成交单价。全年结算总金额不超过40万元。

3. 结算依据
以医院信息科审核确认的《云影像服务量结算单》为准。

4. 付款方式
按季度对账，供应商开具发票后，采购人按财务流程付款。

- 第三章 谈判程序及评定成交标准

一、谈判程序

1. 成立谈判小组

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2. 资格审查与符合性审查
谈判小组对供应商响应文件进行资格审查和符合性审查，未通过的按无效处理。

3. 谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 4.提交最后报价

- 谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

5. 确定成交供应商
按最后报价由低到高排序，报价最低者为成交供应商。

二、评定成交标准：最低价成交法

1. 评审原则

谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序。

2. 成交标准

全部满足谈判文件实质性要求，且最后报价最低的供应商为成交供应商。若出现两家及以上供应商最后报价相同且均为最低价的情况，要求报价相同的供应商再次报价，直至确定唯一最低价。

3. 无效响应的情形
响应文件有下列情形之一的，作无效处理：

未按要求缴纳谈判保证金的；

响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

供应商不符合资格条件的；

单价报价超过最高限价的；

未实质性响应谈判文件要求的；

提供虚假材料的；

存在围标、串标等违法行为的；

法律、法规规定的其他无效情形。

- 第四章 合同主要条款

一、合同标的及单价
服务内容：大庆市第五医院云影像技术服务

CT/MR单价：____元/人次（成交价）

DR/CR单价：____元/人次（成交价）

二、合同金额与结算方式

本项目预算40万元，据实结算，全年结算总金额不超过40万元。

结算公式：结算金额 = CT/MR检查人次 × 成交单价 + DR/CR检查人次 × 成交单价。

结算依据：以医院信息科审核确认的《云影像服务量结算单》为准。

按季度对账，供应商开具发票后，采购人按财务流程付款。

三、服务要求

成交供应商应按第二章“技术指标及服务要求”提供服务。

系统运维响应：故障报修后2小时内响应。

数据归属：服务过程中产生的影像数据、统计台账等归采购人所有。

以防提供的售后服务的费用包含在合同价款中，甲方不再另行支付任何费用。

四、违约责任

逾期提供服务或服务中断影响医院业务的，成交供应商按合同总额的0.1%/天支付违约金，累计超过约定次数的采购人有权解除合同。

因服务质量问题导致医疗纠纷或数据泄露的，成交供应商承担相应赔偿责任。

采购人逾期付款的，按合同约定承担相应违约责任。

五、合同解除

年度考核不合格且限期未整改的；

供应商存在提供虚假材料、串通谈判等违法行为的；

因政策变化导致合同无法继续履行的。

- 第五章 响应文件格式

一、响应函

致：大庆市第五医院

我方确认参加贵方组织的大庆市第五医院云影像技术服务采购项目（项目编号：____）的竞争性谈判活动。我方（姓名、职务）经正式授权并代表我方（供应商名称）处理有关谈判的一切事宜。

我方郑重承诺如下：

我方已详细审查全部谈判文件，知悉并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方愿以下列单价报价，并承诺按谈判文件的相关规定和要求承包本项目：

CT/MR单价：____元/人次

DR/CR单价：____元/人次

我方同意所递交的响应文件在谈判文件规定的响应文件有效期内有效，在此期间始终对我方具有约束力。我方承诺在参与本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录。我方承诺若成交后，将按谈判文件要求在规定期限内与你方签订合同，在签订合同时不向你方提出附加条件。

供应商名称（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
联系电话：
日期：____年____月____日

二、报价一览表

| 项目 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CT/MR |  | 不超过10.4元/人次 |
| DR/CR |  | 不超过6.39元/人次 |

注： 本表内容与响应函不一致的，以本表为准。

供应商名称（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：____年____月____日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

单位名称：
地址：
姓名：____ 职务：____    身份证号：____

该同志系我单位的法定代表人，负责我单位参加的____项目（项目编号：____）的谈判活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

供应商名称（盖章）：
日期：____年____月____日

（二）授权委托书

本人（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现委托（姓名、身份证号）为我方代理人。授权其以我方名义参加____项目（项目编号：____）的谈判相关活动，代表我方签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

（附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件）

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：____年____月____日

四、技术偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件对应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1.供应商应依据“技术指标及服务要求”如实逐条对应填写。

2.偏离程度填写“正偏离、负偏离或无偏离”。正偏离指优于谈判文件要求；负偏离指劣于谈判文件要求；无偏离指与谈判文件要求无差别。

3.存在负偏离的，须在偏离说明中详细说明。对标注“实质性要求”的指标存在负偏离的，响应文件无效。

供应商名称（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：____年____月____日

五、资格证明文件

（按第一章“供应商资格要求”提供，包括但不限于：）

1.营业执照副本复印件

2.医疗器械经营许可证或备案凭证复印件（代理商）

3.信息系统安全等级保护备案证明（三级及以上）

4.信用中国和中国政府采购网查询截图

5.参加采购活动前三年内无重大违法记录声明

六、服务方案

（供应商根据第二章“技术指标及服务要求”自行编制，须涵盖：）

系统功能实现方案

与医院PACS/HIS系统对接方案

数据安全保障措施

运维响应及服务保障方案

培训计划

七、其他材料

- 第六章 附件

附件：无重大违法记录声明（格式）

致：大庆市第五医院

我方参加（项目名称）（项目编号）的谈判活动，现郑重声明：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述声明的真实性负责。如经查实存在虚假，愿意承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：____年____月____日